## 総括表
系統連系申込書添付資料 １－１
お客さま名
申込区分
（以下は１～４は設置する設備，５は撤去する設備について記入してください）
発電機種類 |  |  | 運転方法
逆潮流の有無
発電設備用途
| 起動タイプ |  | 起動時間 | 分 秒
発電方式
主燃料等
排熱利用
１～４の場合 | 利用形態
| 定格利用熱量 |  |  |  | /h
定期点検間隔 |  | ヶ月 | 定期点検期間 |  | 日間
定期点検時期 |  |  | 定期点検回数 |  | 回/年
発電機運転時刻 | 時 分～ 時 分 （平均操業日：24時間表示）
発電機運転時間 |  | 分/日 | 年間発電機運転時間 |  | 時間/年
定格燃料消費量 |  | /h | 年間燃料消費量 |  | /年
運転員概要 |  |  | （人数： | 人）
|  |  | （委託先： |  | ）
|  |  | （連絡先： |  | ）
※複数の発電設備がある場合は，１台ごとに作成願います。
※本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、
すみやかに再提出いただきますようお願いいたします。
無
有
単独
並列
常用発電設備
常用発電設備（非常時使用）
非常用予備発電設備
常用発電設備（予備機）
手動
自動
水力
蒸気タービン
ガスタービン
ディーゼルエンジン
ガスエンジン
炉頂圧
燃料電池
太陽光
風力
その他
水
都市ガス
重油
石炭
軽油
灯油
ゴミ
LING
LPG
1.空調
2.給湯
3.製造工程
4.その他（ ）
5.無し
5.撤去
6.その他（ ）
1.新設
2.定格出力の増加
4.同機種同容量取替
3.定格出力の減少
同期
誘導
副生ガス
その他
蒸気（圧力： ）
温水
非常駐
常駐
社員
外部委託
Note on F6: 発電事業者様名を記載ください
Note on Q10: 該当する申込区分をチェックください
Note on F16: 逆潮流が「有」の場合は、逆潮流防止のためOVGR（地路過電圧継電器）もしくはRPR（逆電力継続機）の設置が必要になります
Note on F21: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on G22: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on Q23: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください

## 記載例
系統連系申込書添付資料 １－１
お客さま名 | ●●株式会社
申込区分
（以下は１～４は設置する設備，５は撤去する設備について記入してください）
発電機種類 |  |  |  | 運転方法
逆潮流の有無
発電設備用途
| 起動タイプ |  |  | 起動時間 |  | 5分 00秒
発電方式
主燃料等
排熱利用
１～４の場合 | 利用形態
| 定格利用熱量 | /h
定期点検間隔 | 6 |  | ヶ月 | 定期点検期間 |  | 7 | 日間
定期点検時期 | 5月および11月 |  |  | 定期点検回数 |  | 2 | 回/年
発電機運転時刻 | 19時00分～5時00分 （平均操業日：24時間表示）
発電機運転時間 | 600 |  | 分/日 | 年間発電機運転時間 |  | 3300 | 時間/年
定格燃料消費量 | 160Nm² |  | /h | 年間燃料消費量 |  | 528000Nm² | /年
運転員概要 |  |  |  | （人数： | 2 | 人）
|  |  |  | （委託先： | 株式会社●●サービス |  | ）
|  |  |  | （連絡先： | ●●●-●●●●-●●●● |  | ）
※複数の発電設備がある場合は，１台ごとに作成願います。
※本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、
すみやかに再提出いただきますようお願いいたします。
無
有
単独
並列
常用発電設備
常用発電設備（非常時使用）
非常用予備発電設備
常用発電設備（予備機）
手動
自動
水力
蒸気タービン
ガスタービン
ディーゼルエンジン
ガスエンジン
炉頂圧
燃料電池
太陽光
風力
その他
水
都市ガス
重油
石炭
軽油
灯油
ゴミ
LING
LPG
1.空調
2.給湯
3.製造工程
4.その他（ ）
5.無し
5.撤去
6.その他（ ）
1.新設
2.定格出力の増加
4.同機種同容量取替
3.定格出力の減少
同期
誘導
副生ガス
その他
蒸気（圧力： ）
温水
太陽光発電の場合、記載不要
非常駐
常駐
社員
外部委託
【排熱利用１～４選択の場合】
以下利用形態と定格利用熱量などご記載ください
【排熱利用5.無し選択の場合】
以下記載不要です
※仕様書をもとに記載ください
※複数の発電設備がある場合は、１台ごとに作成願います
Note on F6: 発電事業者様名を記載ください
Note on Q10: 該当する申込区分をチェックください
Note on F16: 逆潮流が「有」の場合は、逆潮流防止のためOVGR（地路過電圧継電器）もしくはRPR（逆電力継続機）の設置が必要になります
Note on F21: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on G22: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください
Note on G23: 排熱利用１～４選択の場合は、利用形態と定格利用熱量を記載ください