## １
連系協議依頼票（１／４）
作成月日： 年 月 日
作 成 者：
お 客 さ ま 名 |  |  | ﾌﾘｶﾞﾅ | [8 empty] | 会 社：昼 ‐ ‐
|  |  | 氏名 | [7 empty] | 様 | 夜 ‐ ‐
保 安：昼 ‐ ‐
需 要 場 所 |  |  | ﾌﾘｶﾞﾅ | [8 empty] | 夜 ‐ ‐
電話(NTT)： ‐ ‐
契 約 電 力・契 約 種 別 |  |  | 常 時： 実量性 kW |  |  |  | （契約種別： 業務用電力 ） | [6 empty] | 予 備： kW
自家発補給： kW
|  |  | その他 ： kW |  |  |  | （契約種別： ）
業 種 |  |  |  | 小学校 |  | 連 系 |  |  | 太陽光発電設備の設置
系統連系希望日 |  |  | 2020年 5月 29日 |  |  | 目 的
電 気 主 任 技 術 者 |  |  | 氏 名 |  |  | 住 所
|  |  | 外部委託・統括・選任・兼任・許可 |  |  |  |  | 連絡先 |  | ℡ ‐ - 夜間 ‐ ‐
連 系 条 件 |  |  | 逆潮流（ 無 ・ 有 ），（余剰電力売電希望 有 ・無 ），（常時最大逆潮流： kW）
単 独 運 転 |  |  | 転送遮断方式希望 ， その他希望（ ）
防止対策 |  |  | 単独運転検出機能 〔能動：ステップ注入付周波数フィードバック方式 ，受動：周波数変化率検出方式 〕
線路無電圧確認装置 |  |  | 設置希望有，代替策を希望（ ）
※ 連 系 配 電 線 情 報 | 本 線 | 供給変電所・配電線 | （変） Ｂ 線（一般・専用）， 号柱
|  | 転送遮断装置 | 設置済 ， 新規設置可能 ， 設置困難 （理由： )
|  | 線路無電圧確認装置 | 設置済 ， 新規設置可能 ， 設置困難 （理由： )
|  | バンク最低負荷： kW |  |  | 既設自家発容量： kW | [7 empty] | 配電線最低負荷： kW
| 予備線 | 供給変電所・配電線 | （変） Ｂ 線（一般・専用）， 号柱
|  | 転送遮断装置 | 設置済 ， 新規設置可能 ， 設置困難 （理由： )
|  | 線路無電圧確認装置 | 設置済 ， 新規設置可能 ， 設置困難 （理由： )
|  | バンク最低負荷： kW |  |  | 既設自家発容量： kW | [7 empty] | 配電線最低負荷： kW
| 切替線 | 供給変電所・配電線 | （変） Ｂ 線（一般・専用）， 号柱
|  | 転送遮断装置 | 設置済 ， 新規設置可能 ， 設置困難 （理由： )
|  | 線路無電圧確認装置 | 設置済 ， 新規設置可能 ， 設置困難 （理由： )
|  | バンク最低負荷： kW |  |  | 既設自家発容量： kW | [7 empty] | 配電線最低負荷： kW
一次エネルギー |  |  | 重油 ， 都市ガス ， ガソリン ， ゴミ焼却 ， プロセス蒸気 ， 天然ガス，
メタノール ， ナフサ ， 太陽光 ， 風力 ， その他（ ）
原 動 機 |  |  | ディーゼルエンジン（ＤＥ），ガスタービン（ＧＴ），ガスエンジン（ＧＥ），
蒸気タービン，燃料電池，太陽光，風力，その他（ ）
排熱利用 |  |  | 有〔給湯，空調，プロセス蒸気，その他（ ）〕，無
運転 |  | 常時連系 | 昼間のみ，夜間のみ，昼夜間供，その他（ ），連系時間： Ｈ／日
方式 |  | 瞬時連系 | 自家発始動時，停止時，その他（ ），連系時間： Ｈ／日
運 転 員 |  |  | 有〔昼： 人，夜 人，トータル 人〕，無（理由： ）
社員，外部委託（委託先： ℡ ‐ ‐ ）
住所 市 町 番地
※「連系配電線情報」は東京電力にて記入いたします。

## ２
連系協議依頼書（２／４）
交流発電機 | 種別 |  |  | 同期発電機 |  |  |  |  | 誘導発電機
メーカー
| 容量 |  |  | ｋＶＡ |  |  |  |  | ｋＶＡ
| 定格電圧 |  |  | Ｖ |  |  |  |  | Ｖ
| 定格出力 |  |  | ｋＷ |  |  |  |  | ｋＷ
| 力率 |  |  | ％ |  |  |  |  | ％
|  |  |  | xd”（初期過渡リアクタンス） ％ |  |  |  |  | ｘ（拘束リアクタンス） ％
|  |  |  | xd’（過渡リアクタンス） ％ |  |  |  |  | 無負荷飽和曲線
| 電機定数 |  |  | xd （同期インピーダンス） ％ |  |  |  |  | ｘｄ(励磁リアクタンス） ％
初期過渡時定数 ｓ
過渡時定数 ｓ
慣性定数 ｓ
| その他 |  |  | 制動巻線 ： 有 ・ 無 |  |  |  |  | 限流ﾘｱｸﾄﾙ：有（ kVA、 ％）、無
直流発電設備 | 太陽電池 | 種 別 |  |  | 直 流 発 電 装 置 |  | 逆 変 換 装 置 に 関 す る 事 項
|  | メーカー |  |  | 京セラ㈱ |  | メーカー
|  | 結晶種類 |  |  | 単結晶，多結晶，ｱﾓﾙﾌｧｽ |  | 型式
|  | 型式 |  |  | KK280P-3CD3C5 |  | 容量
|  | ｱﾚｲ最大出力 |  |  | 19.6kW｛280W×14直×5並×1アレイ｝ |  | 電気方式 |  |  | 単相3線式
|  | 最適動作電圧 |  |  | 31.5Ｖ/枚（太陽電池1枚あたり） |  | 定格出力電圧 |  |  | AC202/101Ｖ
|  | 最適動作電流 |  |  | 8.89Ａ/枚（太陽電池1枚あたり） |  | 定格出力
|  | その他 |  |  |  |  | 力率 |  |  | ％以上（1/8定格出力電力以上）
| 燃料電池 | メーカー |  |  |  |  | 主回路方式 |  |  | 自励式（電圧型，電流型）
|  | 種類 | [7 empty] | 他励式（ ）
|  | 型式 |  |  |  |  | 出力制御方式 |  |  | 電圧制御，電流制御，その他
|  | 使用燃料 |  |  |  |  | 絶縁変圧器 |  |  | 有， 無 （直流検出 Ａ ｓ）
|  | 直流最大出力 |  |  | ｋＷ |  | 測定 ﾃﾞｰﾀ | 過電流制限値 |  | Ａ
|  | 最高使用圧力 |  |  | Mpa |  |  | 突入電流 |  | Ａ
|  | 最適動作電流 |  |  | Ａ |  |  | 高調波電流歪率 |  | 総合 ％
|  | その他 | [7 empty] | 各次最大 第 次 ％
付帯機能 |  |  | ○単独運転検出の能動的機能： 無，有（変動量・周期等： ）
に関する |  |  | ○電圧上昇抑制対策： 無， 有 |  |  | 高圧：受電点力率一定制御（力率設定範囲 ）
事項 | [5 empty] | 低圧：出力電圧抑制制御（上限電圧設定範囲
他の機器 |  |  | ○発電機に直列に入る変圧器 ： 無 ， 有（容量 kVA， %Z（自己容量： %）
に関する |  |  | ○自動同期検定装置 ： 無 ， 有 電圧： %，周波数差： Hｚ
事項 |  |  | 位相差： 度，前進時間： S
○自動負荷遮断装置 ： 無 ， 有（メーカー： ，型式 ）
○転送遮断装置 ： 無 ， 有
○制御電源（直流電源） ： 無 ， 有
○その他 ：
記入上の注意
・該当するものについて○で囲ってください。又、空欄部分で関係箇所は記入願います。
・発電機設備を複数設置する場合は，単機毎に上記各事項を記載した調書の提出をお願いいたします。

## ３
連系協議依頼書（３／４）
|  | 機 器 名 称 |  | 系 | 製 造 者 | 型 式 | 定 格 容 量 |  | 遮 断 容 量 | 動 作 時 間
|  | 遮 断 器 | （ ） |  |  |  | V A |  | A | ｻｲｸﾙ
|  |  | （ ） |  |  |  | V A |  | A | ｻｲｸﾙ
連系用遮断器 |  | Ｖ Ｔ |  |  |  |  | V/ V |  | － | 負担： VA
連系用遮断器 | [6 empty] | V/ V |  | － | 負担： VA
その他機器 |  | Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A/5A |  | 過電流強度
過電流定数
機械的耐電流
|  | Ｐ Ｄ |  |  |  |  | pF |  | ＺＰＤ |  | Ｖ／ Ｖ
|  | Ｚ Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A
保護継電器諸元 | 記号 | 継電器名称 |  | 系 | メーカー | 型 式 | 相数 | 整定範囲 |  |  |  | 備考
| ＯＣＲ－Ｈ | 過電流 |  | 主 |  |  |  | 電流：
瞬時：
| （５１Ｒ） | [6 empty] | 時限：
| ＤＧＲ | 地絡方向 |  | 主 |  |  |  | 電流：
電圧：
| （６７ＧＲ） | [6 empty] | 時限：
|  | 地絡過電圧 |  | 1 |  |  |  | 電流：
| ＯＶＧＲ | [6 empty] | 電圧：
| （６４Ｒ） |  |  | 2 |  |  |  | 電圧：
時限：
|  | 方向短絡 |  | 1 |  |  |  | 電流：
| ＤＳＲ | [6 empty] | 時限：
電圧：
| （６７Ｓ） |  |  | 2 |  |  |  | 電流：
時限：
電圧：
|  | 過電圧 |  | 1 |  |  | 2 | 電圧：
| ＯＶＲ | [6 empty] | 時限：
| （５９Ｒ） |  |  | 2 |  |  |  | 電圧：
時限：
|  | 不足電圧 |  | 1 |  |  | 2 | 電圧：
| ＵＶＲ | [6 empty] | 時限：
| （２７Ｒ） |  |  | 2 |  |  |  | 電圧：
時限：
| ＯＦＲ | 周波数上昇 |  | 1 |  |  | 1 | 電圧：
| （９５Ｈ） | [6 empty] | 時限：
|  | 周波数低下 |  | 1 |  |  | 1 | 電圧：
| ＵＦＲ | [6 empty] | 時限：
| （９５Ｌ） |  |  | 2 |  |  |  | 電圧：
時限：
|  | 逆電力 |  | 1 |  |  |  | 電力：
| ＲＰＲ | [6 empty] | 時限：
| （６７Ｐ） |  |  | 2 |  |  |  | 電力：
時限：
| ＵＰＲ | 不足電力 | [5 empty] | 電力：
| （９１Ｌ） | [6 empty] | 時限：
| 単独運転検出要素 | [6 empty] | 整定値： ％/秒
| （受動：） | [6 empty] | 時限： 秒以内
| 単独運転検出要素 | [6 empty] | 整定値： Hz/秒
| （能動：） | [6 empty] | 時限： 秒以内

## ４
連系協議依頼書（４／４）
概 略 単 線 結 線 図 | ・保護継電器検出点・トリップ先遮断器，同期検出点，インターロック等の明示
保 護 継 電 器 シ ー ケ ン ス 図 | ・タイマー動作，復帰方法等も付記